## Munka1
Tétel | Megnevezés | Mennyiség |  | Anyag EÁ | Munkadíj EÁ | Anyagdíj | Munkadíj
1. Kábel és vezetéktartó szerkezetek
1,01 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² keresztmetszetig | 2500 | m |  |  | 0 | 0
1,02 | Symalen ELS 25/20 cső | 150 | fm |  |  | 0 | 0
1,03 | MÜ III 16mm átmérőjű védőcső | 4500 | fm |  |  | 0 | 0
1,04 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve, fészekvéséssel, KAISER elágazó doboz téglafalba, 100x100mm | 100 | db |  |  | 0 | 0
1,05 | Süllyesztett elágazódoboz OBO 200x200, gyengeáramú és kameraközpont dobozai | 2 | db |  |  | 0 | 0
| Részösszeg |  |  |  |  | 0 | 0
2. Kábelek, vezetékek
2,01 | Mcu 1x1,5mm2, tömörvezetővel kék külső szigeteléssel | 600 | fm |  |  | 0 | 0
2,02 | Mcu 1x1,5mm2, tömörvezetővel fekete külső szigeteléssel | 600 | fm |  |  | 0 | 0
2,03 | Mcu 1x1,5mm2, tömörvezetővel, zöld-sárga külső szigeteléssel | 600 | fm |  |  | 0 | 0
2,04 | Mcu 1x2,5mm2, tömörvezetővel kék külső szigeteléssel | 2000 | fm |  |  | 0 | 0
2,05 | Mcu 1x2,5mm2, tömörvezetővel fekete külső szigeteléssel | 2000 | fm |  |  | 0 | 0
2,06 | Mcu 1x2,5mm2, tömörvezetővel, zöld-sárga külső szigeteléssel | 2000 | fm |  |  | 0 | 0
2,07 | MT-Cu 3x1,5 mm2 kiskábel | 40 | fm |  |  | 0 | 0
2,08 | MT-Cu 3x2,5 mm2 kiskábel | 250 | fm |  |  | 0 | 0
2,09 | MT-Cu 5x2,5 mm2 kiskábel | 30 | fm |  |  | 0 | 0
2,10 | NYY-J 5x6mm2 | 40 | fm |  |  | 0 | 0
2,11 | NYY-J 5x10mm2 | 40 | fm |  |  | 0 | 0
2,12 | MT-Cu 4x2,5 mm2 | 30 | fm |  |  | 0 | 0
2,13 | UTP Cat. 5e 4pár hálózati kábel | 3600 | fm |  |  | 0 | 0
2,14 | MTL 2x0,75 mm2 kábel | 50 | fm |  |  | 0 | 0
| Részösszeg |  |  |  |  | 0 | 0
3. Szerelvények soroló kerettel
3,01 | Süllyesztett egypólusú kapcsoló IP20-as védettségű. | 14 | db |  |  | 0 | 0
3,02 | Süllyesztett egypólusú váltókapcsoló IP20-as védettségű. | 12 | db |  |  | 0 | 0
3,03 | Süllyesztett egypólusú kettős váltókapcsoló IP20-as védettségű. | 2 | db |  |  | 0 | 0
3,04 | Süllyesztett egypólusú kereszt váltókapcsoló IP20-as védettségű. | 2 | db |  |  | 0 | 0
3,05 | Süllyesztett egypólusú csillár kapcsoló IP20-as védettségű. | 11 | db |  |  | 0 | 0
3,06 | Süllyesztett egypólusú csengő nyomókapcsoló IP44-es védettségű. | 2 | db |  |  | 0 | 0
3,07 | Süllyesztett dugaszolóaljzat 16A/IP20. | 155 | db |  |  | 0 | 0
3,08 | Süllyesztett vízmentes kivitelű dugaszolóaljzat 16A/IP44. | 3 | db |  |  | 0 | 0
3,09 | 2xRJ45 UTP-csatlakozóaljzat kerettel 1 egységben csavaros rögzítéssel Típus: Legrand Valena 7 742 39 | 122 | db |  |  | 0 | 0
3,10 | Falba süllyeszthető Ø65mm sorolódoboz | 323 | db |  |  | 0 | 0
| Részösszeg |  |  |  |  | 0 | 0
4. Lámpatestek fényforrással, elektronikus előtéttel, bekötéssel és tartó szerkezettel
4,01 | Mennyezetre szerelt IP65 védettségű lámpatest, 1,2m, 3600 Lm, javasolt típus LED Triproof LAMP | 6 | db |  |  | 0 | 0
4,02 | Álmennyezetre szerelt 60x60 LED panel, világítási szög 120°, 36W, 3600Lm ajánlott típus: BS6060-36 | 23 | db |  |  | 0 | 0
4,03 | Álmennyezetre szerelt LED-es lámpatest, világítási szög 60° 18W 2100 Lm Ajánlott típus: Ridi ADLR 235/2000-830 SMB | 82 | db |  |  | 0 | 0
4,04 | Oldalfali lámpatest hajólámpa 60W, E27-es foglalattal LED-es fényforrással. javasolt típus: Lena 121173 | 14 | db |  |  | 0 | 0
4,05 | Irányfénylámpa 8 zöld LED-es vészkijáratmutató lámpatest piktogrammal, készenléti üzemű kivitelben, beépített NiCd akkumlátorral, 1 órás áthidalási idővel, mennyezetre/oldalfalra előre mutató nyíllal. Típus: OMS Emergency 2810, IP44 védettségű | 12 | db |  |  | 0 | 0
4,06 | Irányfénylámpa 8 zöld LED-es vészkijáratmutató lámpatest piktogrammal, készenléti üzemű kivitelben, beépített NiCd akkumlátorral, 1 órás áthidalási idővel, mennyezetre/oldalfalra oldalra mutató nyíllal. Típus: OMS Emergency 2810, IP44 védettségű | 4 | db |  |  | 0 | 0
4,07 | Biztonsági világító LED-es lámpatest, 3W IP41 védettségű mennyezetre szerelve Javasolt Típ.: Lovato N Forg.: Lumentron Electronic Kft. | 10 | db |  |  | 0 | 0
4,08 | Kültéri oldalfali IP65 LED reflektor 30W, 2850 Lm, mozgásérzékelővel kapcsolva | 14 | db |  |  | 0 | 0
4,09 | Lámpatestek felszerelése | 165 | db |  |  | 0 | 0
4,10 | E27-es LED izó hajólámpába szerelve | 10 | db |  |  | 0 | 0
4,11 | Mozgásérzékelő kültérre szerelhető, 180° ST09 | 14 | db |  |  | 0 | 0
| Részösszeg |  |  |  |  | 0 | 0
5. Kiegészítő munkák
5,01 | keresztföldelő szonda 50x50/3m OBO | 5 | db |  |  | 0 | 0
5,02 | Motor és/vagy készülék bekötése | 11 | db |  |  | 0 | 0
5,03 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal 16 mm FeZn köracélból 1,5 méter hosszú | 5 | db |  |  | 0 | 0
5,04 | Villámhárító levezető szerelése, FeZn köracél átmérő 8 mm | 120 | m |  |  | 0 | 0
5,05 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, OBO típusú mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) FeZn köracélből készült levezetőhöz, névleges átmérő 10 mm | 4 | db |  |  | 0 | 0
5,06 | Földelővezető elhelyezése lemezalapban vezetve, Horganyzott köracél 10 mm | 150 | m |  |  | 0 | 0
5,07 | EPH csomópont kialakítás | 1 | db |  |  | 0 | 0
5,08 | Mágneszáras ajtó elektromos kiállás kialakítása | 2 | tétel |  |  | 0 | 0
5,09 | Riasztórendszer mozgásérzékelő védőcső kiállás | 16 | db |  |  | 0 | 0
5,10 | Riasztórendszer nyitásérzékelő védőcső kiállás | 4 | db |  |  | 0 | 0
5,11 | kamerarendszer elemeinek védőcső kiállás | 7 | db |  |  | 0 | 0
5,12 | Előírásoknak megfelelő jelzések, matricák, táblák, tervek kifüggesztése | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
| Részösszeg |  |  |  |  | 0 | 0
6. Elosztó berendezések
6,01 | elosztó szekrények bekötése, szerelése | 2 | tétel |  |  | 0 | 0
6,02 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 6A C 6000A/6kA, 1 modul R: 003382 | 1 | db
6,03 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 6A C 6000A/6kA, 1 modul R: 003382 | 8 | db |  |  | 0 | 0
6,04 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 10A C 6000A/6kA, 1 modul R: 003384 | 2 | db |  |  | 0 | 0
6,05 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 16A C 6000A/6kA, 1 modul R: 003386 | 41 | db |  |  | 0 | 0
6,06 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú, LEGRAND DX Standard kismegszakító 2P 16A C 6000A/6kA, | 1 | db |  |  | 0 | 0
6,07 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 3 pólusú, LEGRAND DX Standard kismegszakító 3P 16A C 6000A/6kA, | 2 | db |  |  | 0 | 0
6,08 | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 40A C 6000A/6kA, 1 modul | 6 | db |  |  | 0 | 0
6,09 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú, ÁV-kapcsoló 4P 30mA 40A | 2 | db |  |  | 0 | 0
6,10 | Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú, ÁV-kapcsoló 4P 30mA 20A | 1 | db |  |  | 0 | 0
6,11 | DIN-Sín csengő | 1 | db |  |  | 0 | 0
6,12 | Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal,N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel(kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), LEGRAND EKINOXE TX süllyesztett kiselosztó fehér ajtóval 72mod PEN csz.: 607068 | 1 | db |  |  | 0 | 0
6,13 | Legrand Plexo falon kívüli kiselosztószekrény 2 soros 24 modulos 340x432x161 (szé x mag x mély) mm csz.: 601982 | 1 | db |  |  | 0 | 0
6,14 | kalapsínes szerelőlapra helyezhető túlfeszültség levezető Dehn B+C 4P típus: DV MTNC 255 (951 300) | 1 | db |  |  | 0 | 0
6,15 | kalapsínes szerelőlapra helyezhető túlfeszültség levezető Dehn C 4P típus: MTNS CI 275 FM | 2 | db |  |  | 0 | 0
6,16 | Ajtóra kivezetett tűzvédelmi főkapcsoló piros-sárga Görgős Kapcsoló 4P 50A Legrand | 1 | db |  |  | 0 | 0
6,17 | SPX00 szakaszolható olvadóbiztosító betét | 1 | db |  |  | 0 | 0
6,18 | NH00 50A szakaszolható késes olvadóbiztosító | 3 | db |  |  | 0 | 0
6,19 | Főelosztó mezős szekrény, Jean Müller JMCS 160, külön a szekrény típusa: KVS00/222/MPL | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
6,20 | DIN sínre szerelhető alkonykapcsoló | 1 | db |  |  | 0 | 0
6,21 | Segédanyagok | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
6,22 | Szekrényben kialakított 1 fázisú földelt dugaszolóaljzat 16A/IP20. | 2 | db |  |  | 0 | 0
6,23 | Szekrényben kialakított 3 fázisú földelt dugaszolóaljzat 16A/IP20. | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Részösszeg |  |  |  |  | 0 | 0
7. Átadási dokumentációk
7,01 | Takarítás | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
7,02 | Érintésvédelemi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv készítése | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
7,03 | Megvalósulási terv készítése | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
7,04 | Villamos fogyasztóberendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata jegyzőkönyv készítéssel | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
7,05 | Szigetelés ellenállás mérés és jegyzőkönyv készítés | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
7,06 | Villámvédelmi mérési jegyzőkönyv | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
| Részösszeg |  |  |  |  | 0 | 0
8. Bontási munkák
8,01 | meglévő mennyezeti és fali lámpatestek leszerelése | 60 | db
8,02 | Meglévő kapcsoló szerelvények leszerelése, szerelvénydobozok kiszerelése | 25 | db
8,03 | Meglévő dugaszoló aljzatok leszerelése, szerelvénydobozok kiszerelése | 60 | db
8,04 | Meglévő vezetékek eltávolítása | 1500 | fm
8,05 | Meglévő elosztó doboz helyének elbontása | 1 | tétel
8,06 | Elbontott szerelvények helyének helyreállítása | 1 | tétel
8,07 | Elbontott szerelvények, vezetékek és egyéb kelletkező hulladékok elszállítása | 1 | tétel
Részösszeg
Árösszesítő
Anyag ár összes:
Nettó: |  | 0
Bruttó: |  | 0
Munkadíj összes:
Nettó: |  | 0
Bruttó: |  | 0
Elektromos munka becsült költsége összesen:
Nettó: |  | 0
Bruttó: |  | 0