## Összesítő
Költségvetés
Monor, Balassi utca felújítása, építése
Kivitelezés
| Út | 0
| Járda | 0
| Közvilágítás | 0
| Kertészet | 0
| Nettó összesen | 0
| Áfa | 0
| Bruttó összesen | 0

## Út
Monor, Városi Sportcsarnok külső közúti kapcsolatai - út
Sorszám | Tétel szövege | Mennyiség | Egység | Nettó egységár (anyag) | Nettó egységár (díj) | Mindösszesen
1 | Szalagkorlát bontása | 7 | m |  |  | 0
2 | Áteresz előfej bontása | 1 | m3 |  |  | 0
3 | Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérőig | 4 | db |  |  | 0
4 | Tuskók kiszedése | 4 | db |  |  | 0
5 | Bozót és cserje irtás | 10 | m2 |  |  | 0
6 | Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával 20 cm vtg. | 492 | m3 |  |  | 0
7 | Alkalmatlan fedőréteg leszedése, szállítása | 42 | m3 |  |  | 0
8 | Altalaj tömörítése bevágásban | 1845 | m2 |  |  | 0
9 | Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása | 252 | m3 |  |  | 0
10 | Töltés építése | 211 | m3 |  |  | 0
11 | Homokos kavics fagyvédő - javítóréteg | 353 | m3 |  |  | 0
12 | Ágyazó homok | 7 | m3 |  |  | 0
13 | Aszfalt pályaszerkezetű út marása hideg eljárással | 5 | m3 |  |  | 0
14 | Betonszegély bontása | 23 | m3 |  |  | 0
15 | Padka készítése mechanikai stabilizációból (M22 10 cm vtg.) | 21 | m3 |  |  | 0
16 | Telepen kevert cementes stab. készítése Ckt-4 | 353 | m3 |  |  | 0
17 | Telepen kevert cementes stab. készítése Ckt-T2 (15 cm vtg.) | 0 | m3 |  |  | 0
18 | AC 22 kötő (6 cm vtg.) | 99 | m3 |  |  | 0
19 | AC 11 kopó (4 cm vtg.) | 90 | m3 |  |  | 0
20 | Térkőburkolat építése 6 cm szürke | 0 | m2 |  |  | 0
21 | Térkőburkolat építése 8 cm szürke | 188 | m2 |  |  | 0
22 | Kiemelt szegély építése | 431 | m |  |  | 0
23 | Süllyesztett szegély építése | 462 | m |  |  | 0
24 | Kerti szegély építése | 306 | m |  |  | 0
25 | Döntött szegély | 39 | m |  |  | 0
26 | Burkolati jelek készítése géppel (thermoplast) | 21 | m2 |  |  | 0
27 | Oszlopok elhelyezése KRESZ táblákhoz | 9 | db |  |  | 0
28 | KRESZ táblák elhelyezése | 9 | db |  |  | 0
29 | Egyoldali vezetőkorlát 2 m-es oszlopközzel | 15 | m |  |  | 0
30 | Csőáteresz bontása | 10 | m |  |  | 0
Összesen | [5 empty] | 0

## Járda
Monor, Városi Sportcsarnok külső közúti kapcsolatai - járda
Sorszám | Tétel szövege | Mennyiség | Egység | Nettó egységár (anyag) | Nettó egységár (díj) | Mindösszesen
1 | Térkőburkolat bontása (6 cm vtg.) | 85 | m2 |  |  | 0
2 | Humusz leszedés, felesleges humusz elszállításával 20 cm vtg. | 65 | m3 |  |  | 0
3 | Altalaj tömörítése bevágásban | 326 | m2 |  |  | 0
4 | Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése és elszállítása | 44 | m3 |  |  | 0
5 | Homokos kavics fagyvédő - javítóréteg | 33 | m3 |  |  | 0
6 | Ágyazó homok | 11 | m3 |  |  | 0
7 | Telepen kevert cementes stab. készítése Ckt-T2 (15 cm vtg.) | 50 | m3 |  |  | 0
| Térkőburkolat építése 6 cm szürke | 326 | m2 |  |  | 0
Összesen | [5 empty] | 0

## Kertészet
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
VÁROSI SPORTCSARNOK 2200 MONOR, BALASSI BÁLINT UTCA (HRSZ.: 5219/5) KERTÉPÍTÉSZETI KIVITELI TERVÉHEZ UTCAI ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA (JÁRDA ÉS ÚT KÖZÖTTI ZÖLDSÁV)
|  | mennyiség |  |  | egységár |  |  | összesen
1. | Talajjavítás tervezett cserje-, évelő- és díszfű felületek alatt 3 kg szerves trágya beforgatásával m2-ként
|  | 235 | m2
|  | 0.705 | t | a: |  | / | t | 0
|  |  |  | d: |  | / | t | 0
2. | Talajjavítás tervezett gyepfelületek alatt 2 kg szerves trágya beforgatásával m2-ként
|  | 57 | m2
|  | 0.114 | t | a: |  | / | t | 0
|  |  |  | d: |  | / | t | 0
3. | Finom tereprendezés gyepesítendő felületeken
|  | 57 | m2 | a: |  | / | m2 | 0
|  |  |  | d: |  | / | m2 | 0
4. | Cserjék ültetése konténeres növényekből, növénykiültetési terv szerint
|  | 816 | db | a: |  | / | db | 0
|  |  |  | d: |  | / | db | 0
5. | Évelők és díszfüvek ültetése konténeres vagy cserepes növényekből, növénykiültetési terv szerint
|  | 649 | db | a: |  | / | db | 0
|  |  |  | d: |  | / | db | 0
6. | Gyepesítés fűmagvetéssel, 5 dkg/m2 Sport fűmagkeverékkel
|  | 57 | m2 | a: |  | / | m2 | 0
|  |  |  | d: |  | / | m2 | 0
7. | Meglévő gyepfelületek felülvetése
|  | 67 | m2 | a: |  | / | m2 | 0
|  |  |  | d: |  | / | m2 | 0
8. | Automata öntöző berendezés telepítése utcai zöldfelületen cserje- és évelő- és díszfű felületeken csöpögtető csövezéssel esőérzékelővel fúrt kútról és/vagy hálózati vízről üzemeltetve
|  | 235 | m2 | a: |  | / | m2 | 0
|  |  |  | d: |  | / | m2 | 0
9. | Cserje- évelő és díszfű felületek takarása mulccsal 5 cm vtg-ban
|  | 235 | m2 | a: |  | / | m2 | 0
|  |  |  | d: |  | / | m2 | 0
10. | Kulé kavics terítése 15 cm vtg-ban, alatta 1 rtg. geotextillel (zöld szigetek éles sarkaiban)
|  | 7 | m2 | a: |  | / | m2 | 0
|  |  |  | d: |  | / | m2 | 0
[7 empty] | Munkanem összesen nettó: | 0
[7 empty] | Mindösszesen nettó: | 0
[7 empty] | ÁFA (27%): | 0
[7 empty] | Mindösszesen bruttó: | 0

## Közvilágítás
Balassi utca közvilágítás
Sorszám | Tétel szövege | Mennyiség | Egység | Nettó egységár (anyag) | Nettó egységár (díj) | Mindösszesen
1 | Rúdföldelés 3m-es | 9 | db |  |  | 0
2 | Transzportbeton C12-16/FN betonozás lámpaoszlop alaphoz | 9 | m3 |  |  | 0
3 | 1kV 4x1mm2 RÉZ kábel fektetése árokba, csatornába (rézhuzalkoszorú árnyékolású) | 257 | fm |  |  | 0
4 | 1kV 4x1mm2 RÉZ kábel fektetése tartószerkezetre (rézhuzalkoszorú árnyékolású) | 36 | fm |  |  | 0
5 | 1kV kábelvégelzáró beltéri 1x4x10-50 szalag/huzal árnyékolású, vagy páncélzott kábelekre saru nélkül | 18 | klt |  |  | 0
6 | Kábelárok ásás kézzel, gépi döngöléssel, 0,8x0,4m | 200 | fm |  |  | 0
7 | Kábelárok ásás kézzel, gépi döngöléssel, 1,2x0,8m | 57 | fm |  |  | 0
8 | Kábel távtartó új fektetésű KÖF-KÖF vagy KÖF-KIF kábelek távtartására (2,5 méterenként) | 17 | tm |  |  | 0
9 | Védőcső KPE 63mm 7,5bar fektetése | 53 | fm |  |  | 0
10 | Kábel jelzőszalag terítése | 26 | tm |  |  | 0
11 | Kábelfedlap fektetése | 26 | tm |  |  | 0
12 | Védőcső melegzsugor tömítés egy KIF kábelre KPE/Gége csövekre (63) | 12 | db |  |  | 0
13 | Kábel (0-2kg/m) rendezése rögzített tartószerkezeten | 3.6 | tm |  |  | 0
14 | Kábel védőcsőbe húzásának költsége | 57 | fm |  |  | 0
15 | Lámpaoszlop RS9 pörgetett vasbeton, lámpakaros lámpatesthez, lámpakar és alapozás nélkül | 9 | db |  |  | 0
16 | Lámpakar KS10-5/60, pörgetett vasbeton oszlopra, 1m benyúlású, egykaros, 5°-os | 9 | db |  |  | 0
17 | Lámpatest tápvezeték lámpaoszlopba 3x2,5CU | 94 | fm |  |  | 0
18 | Lámpaoszlop, ajtó, és kábel árnyékolás nullázás (1-3)x4x(25-50) tápkábelnél | 9 | db |  |  | 0
19 | Forgalom elterelés, hatósági táblák kihelyezése | 2 | munka |  |  | 0
20 | Kábel árok, munkagödör korlát létesítése, elbontása | 257 | fm |  |  | 0
21 | Tervezői ellenőrzés és művezetés | 2 | mnap |  |  | 0
22 | Tulajdonosok, és szakhatóságok értesítése a munkakezdésről | 2 | db |  |  | 0
23 | Üzembe helyezés elvégzése, és közzététele egy helyi érdekű napilapban | 1 | db |  |  | 0
24 | Földelési ellenállás mérése kiszállással, minősítő irattal | 1 | db |  |  | 0
25 | Geodéziai bemérés földkábelen (min:0,5km) | 0.5 | km |  |  | 0
26 | Geodéziai kitűzés oszlophelyre, vagy nyomvonal töréspontra (min:5db) | 26 | db |  |  | 0
27 | KIF feszültségmentesítési és kiértesítési díj | 1 | db |  |  | 0
28 | Védőcső flexibilis gégecső 40mm fektetése | 4 | fm |  |  | 0
29 | Lámpaoszlop szerelvénylap | 10 | db |  |  | 0
30 | TECEO 32LED-6580lm-51W lámpatest | 9 | db |  |  | 0
31 | Szakfelügyelet | 2 | alkalom |  |  | 0
32 | Szigetelési ellenállás mérés kiszállással, minősítő irattal | 1 | db |  |  | 0
33 | Hurok ellenállás mérés kiszállással, minősítő irattal | 1 | db |  |  | 0
Összesen | [5 empty] | 0